## ThongTin
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM – KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT
BIÊN BẢN GHI NHẬN SỐ LIỆU ĐO BỨC XẠ GAMMA
Mã hồ sơ: THVLHĐ-GM-N3-01 ¦ Bài: Phân bố thống kê trong phân rã phóng xạ ¦ Nhóm 3
Chú thích: | Ô nền vàng | → thông tin nhóm cần điền/xác nhận. Chữ xanh dương = số liệu nhập tay; chữ đen = công thức; chữ xanh lá = liên kết từ trang khác.
I | THÔNG TIN CHUNG
1 | Học phần | Thực hành Vật lý Hiện đại (THVLHĐ)
2 | Tên bài thực tập | Phân bố thống kê trong phân rã phóng xạ
3 | Nhóm thực hiện | Nhóm 3
4 | Phòng thí nghiệm
5 | Ngày đo
6 | Giảng viên hướng dẫn
7 | Mã hồ sơ | THVLHĐ-GM-N3-01
II | THIẾT BỊ ĐO
1 | Đầu dò | Ống đếm Geiger–Müller (model/số hiệu: ……)
2 | Bộ đếm (Counter) | Model/số hiệu: ……
3 | Nguồn cao thế (HV) | Model/số hiệu: ……
4 | Điện áp làm việc đặt cho GM (V)
III | NGUỒN PHÓNG XẠ
1 | Đồng vị | Ra-226 (dùng cho Bộ 2 và Bộ 3)
2 | Hoạt độ / ngày chuẩn
3 | Bộ 1 (mức thấp) | Phông (“Font” trong số liệu gốc), xác nhận có/không đặt nguồn
IV | ĐIỀU KIỆN ĐO
1 | Thời gian mỗi lần đo ngắn t (s) | 10
2 | Số lần đo ngắn mỗi bộ n | 100
3 | Thời gian phép đo dài T (s) | 100
4 | Khoảng cách nguồn–đầu dò Bộ 1 (cm)
5 | Khoảng cách nguồn–đầu dò Bộ 2 (cm)
6 | Khoảng cách nguồn–đầu dò Bộ 3 (cm)
7 | Nhiệt độ / độ ẩm phòng
V | QUY ƯỚC BÁO CÁO
1 | Độ không đảm bảo đo | Chuẩn (k = 1, ~68%), thống kê đếm Poisson u(N) = √N
2 | Số liệu gốc | Tệp “nhóm 1.xlsx” (không chỉnh sửa)
3 | Phân tích bổ trợ | analysis.py (Python) – Monte Carlo, χ² Pearson, đồ thị
VI. DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 3
STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò | Chữ ký | Ghi chú
1 | Phạm Việt Linh | 24130044 | Thành viên
2 | Lê Quốc Long | 24130048 | Thành viên
3 | Ngô Đặng Tuấn Long | 24130049 | Thành viên
4 | Dương Quốc Huy | 24130103 | Thành viên
5 | Trần Trí Dũng | 24130162 | Thành viên
6 | Nguyễn Trần Nhiên Đăng | 24130147 | Thành viên
7 | Lê Anh Đức | 24130157 | Thành viên
8 | Trần Thanh Đức | 24130159 | Thành viên
9 | Nguyễn Vũ Nhật Minh | 24130218 | Thành viên
NGƯỜI ĐO |  | NGƯỜI KIỂM TRA |  | GIẢNG VIÊN XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên)

## SoLieuTho
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM – KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT
BẢNG SỐ LIỆU ĐẾM THÔ – ỐNG ĐẾM GEIGER–MÜLLER
Mã hồ sơ: THVLHĐ-GM-N3-01 ¦ Bài: Phân bố thống kê trong phân rã phóng xạ ¦ Nhóm 3
N: số đếm ghi nhận trong thời gian t; u(N) = √N (k = 1); R = N/t (s⁻¹); u(R) = √N/t
Lần đo j | t (s) | Bộ 1 – Mức thấp (Phông) |  |  | Bộ 2 – Mức trung bình (Ra-226) |  |  | Bộ 3 – Mức cao (Ra-226)
|  | N | u(N) | R (s⁻¹) | N | u(N) | R (s⁻¹) | N | u(N) | R (s⁻¹)
1 | 10 | 10 | 3.1623 | 1 | 40 | 6.3246 | 4 | 126 | 11.225 | 12.6
2 | 10 | 9 | 3 | 0.9 | 26 | 5.099 | 2.6 | 115 | 10.7238 | 11.5
3 | 10 | 7 | 2.6458 | 0.7 | 33 | 5.7446 | 3.3 | 109 | 10.4403 | 10.9
4 | 10 | 9 | 3 | 0.9 | 34 | 5.831 | 3.4 | 128 | 11.3137 | 12.8
5 | 10 | 5 | 2.2361 | 0.5 | 37 | 6.0828 | 3.7 | 134 | 11.5758 | 13.4
6 | 10 | 7 | 2.6458 | 0.7 | 46 | 6.7823 | 4.6 | 112 | 10.583 | 11.2
7 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 29 | 5.3852 | 2.9 | 103 | 10.1489 | 10.3
8 | 10 | 8 | 2.8284 | 0.8 | 37 | 6.0828 | 3.7 | 105 | 10.247 | 10.5
9 | 10 | 5 | 2.2361 | 0.5 | 33 | 5.7446 | 3.3 | 104 | 10.198 | 10.4
10 | 10 | 4 | 2 | 0.4 | 33 | 5.7446 | 3.3 | 115 | 10.7238 | 11.5
11 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 43 | 6.5574 | 4.3 | 100 | 10 | 10
12 | 10 | 4 | 2 | 0.4 | 42 | 6.4807 | 4.2 | 95 | 9.7468 | 9.5
13 | 10 | 7 | 2.6458 | 0.7 | 41 | 6.4031 | 4.1 | 113 | 10.6301 | 11.3
14 | 10 | 10 | 3.1623 | 1 | 36 | 6 | 3.6 | 119 | 10.9087 | 11.9
15 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 45 | 6.7082 | 4.5 | 112 | 10.583 | 11.2
16 | 10 | 2 | 1.4142 | 0.2 | 45 | 6.7082 | 4.5 | 118 | 10.8628 | 11.8
17 | 10 | 5 | 2.2361 | 0.5 | 37 | 6.0828 | 3.7 | 102 | 10.0995 | 10.2
18 | 10 | 8 | 2.8284 | 0.8 | 51 | 7.1414 | 5.1 | 109 | 10.4403 | 10.9
19 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 46 | 6.7823 | 4.6 | 107 | 10.3441 | 10.7
20 | 10 | 3 | 1.7321 | 0.3 | 47 | 6.8557 | 4.7 | 109 | 10.4403 | 10.9
21 | 10 | 10 | 3.1623 | 1 | 54 | 7.3485 | 5.4 | 94 | 9.6954 | 9.4
22 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 30 | 5.4772 | 3 | 95 | 9.7468 | 9.5
23 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 40 | 6.3246 | 4 | 110 | 10.4881 | 11
24 | 10 | 3 | 1.7321 | 0.3 | 43 | 6.5574 | 4.3 | 120 | 10.9545 | 12
25 | 10 | 9 | 3 | 0.9 | 47 | 6.8557 | 4.7 | 114 | 10.6771 | 11.4
26 | 10 | 2 | 1.4142 | 0.2 | 45 | 6.7082 | 4.5 | 106 | 10.2956 | 10.6
27 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 44 | 6.6332 | 4.4 | 113 | 10.6301 | 11.3
28 | 10 | 2 | 1.4142 | 0.2 | 39 | 6.245 | 3.9 | 121 | 11 | 12.1
29 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 35 | 5.9161 | 3.5 | 122 | 11.0454 | 12.2
30 | 10 | 10 | 3.1623 | 1 | 45 | 6.7082 | 4.5 | 126 | 11.225 | 12.6
31 | 10 | 1 | 1 | 0.1 | 35 | 5.9161 | 3.5 | 105 | 10.247 | 10.5
32 | 10 | 5 | 2.2361 | 0.5 | 42 | 6.4807 | 4.2 | 114 | 10.6771 | 11.4
33 | 10 | 7 | 2.6458 | 0.7 | 46 | 6.7823 | 4.6 | 114 | 10.6771 | 11.4
34 | 10 | 7 | 2.6458 | 0.7 | 51 | 7.1414 | 5.1 | 128 | 11.3137 | 12.8
35 | 10 | 4 | 2 | 0.4 | 49 | 7 | 4.9 | 103 | 10.1489 | 10.3
36 | 10 | 4 | 2 | 0.4 | 38 | 6.1644 | 3.8 | 117 | 10.8167 | 11.7
37 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 42 | 6.4807 | 4.2 | 105 | 10.247 | 10.5
38 | 10 | 5 | 2.2361 | 0.5 | 36 | 6 | 3.6 | 112 | 10.583 | 11.2
39 | 10 | 7 | 2.6458 | 0.7 | 52 | 7.2111 | 5.2 | 112 | 10.583 | 11.2
40 | 10 | 4 | 2 | 0.4 | 39 | 6.245 | 3.9 | 119 | 10.9087 | 11.9
41 | 10 | 1 | 1 | 0.1 | 49 | 7 | 4.9 | 117 | 10.8167 | 11.7
42 | 10 | 9 | 3 | 0.9 | 29 | 5.3852 | 2.9 | 104 | 10.198 | 10.4
43 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 34 | 5.831 | 3.4 | 116 | 10.7703 | 11.6
44 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 47 | 6.8557 | 4.7 | 128 | 11.3137 | 12.8
45 | 10 | 4 | 2 | 0.4 | 40 | 6.3246 | 4 | 119 | 10.9087 | 11.9
46 | 10 | 1 | 1 | 0.1 | 47 | 6.8557 | 4.7 | 113 | 10.6301 | 11.3
47 | 10 | 5 | 2.2361 | 0.5 | 37 | 6.0828 | 3.7 | 117 | 10.8167 | 11.7
48 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 46 | 6.7823 | 4.6 | 125 | 11.1803 | 12.5
49 | 10 | 5 | 2.2361 | 0.5 | 42 | 6.4807 | 4.2 | 113 | 10.6301 | 11.3
50 | 10 | 3 | 1.7321 | 0.3 | 42 | 6.4807 | 4.2 | 98 | 9.8995 | 9.8
51 | 10 | 7 | 2.6458 | 0.7 | 33 | 5.7446 | 3.3 | 107 | 10.3441 | 10.7
52 | 10 | 4 | 2 | 0.4 | 47 | 6.8557 | 4.7 | 116 | 10.7703 | 11.6
53 | 10 | 3 | 1.7321 | 0.3 | 39 | 6.245 | 3.9 | 124 | 11.1355 | 12.4
54 | 10 | 2 | 1.4142 | 0.2 | 38 | 6.1644 | 3.8 | 129 | 11.3578 | 12.9
55 | 10 | 3 | 1.7321 | 0.3 | 51 | 7.1414 | 5.1 | 125 | 11.1803 | 12.5
56 | 10 | 3 | 1.7321 | 0.3 | 39 | 6.245 | 3.9 | 109 | 10.4403 | 10.9
57 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 32 | 5.6569 | 3.2 | 86 | 9.2736 | 8.6
58 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 32 | 5.6569 | 3.2 | 81 | 9 | 8.1
59 | 10 | 2 | 1.4142 | 0.2 | 46 | 6.7823 | 4.6 | 101 | 10.0499 | 10.1
60 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 52 | 7.2111 | 5.2 | 114 | 10.6771 | 11.4
61 | 10 | 4 | 2 | 0.4 | 36 | 6 | 3.6 | 125 | 11.1803 | 12.5
62 | 10 | 5 | 2.2361 | 0.5 | 39 | 6.245 | 3.9 | 127 | 11.2694 | 12.7
63 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 40 | 6.3246 | 4 | 118 | 10.8628 | 11.8
64 | 10 | 4 | 2 | 0.4 | 58 | 7.6158 | 5.8 | 113 | 10.6301 | 11.3
65 | 10 | 9 | 3 | 0.9 | 41 | 6.4031 | 4.1 | 101 | 10.0499 | 10.1
66 | 10 | 5 | 2.2361 | 0.5 | 47 | 6.8557 | 4.7 | 104 | 10.198 | 10.4
67 | 10 | 12 | 3.4641 | 1.2 | 47 | 6.8557 | 4.7 | 108 | 10.3923 | 10.8
68 | 10 | 2 | 1.4142 | 0.2 | 31 | 5.5678 | 3.1 | 120 | 10.9545 | 12
69 | 10 | 4 | 2 | 0.4 | 33 | 5.7446 | 3.3 | 111 | 10.5357 | 11.1
70 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 43 | 6.5574 | 4.3 | 89 | 9.434 | 8.9
71 | 10 | 4 | 2 | 0.4 | 28 | 5.2915 | 2.8 | 94 | 9.6954 | 9.4
72 | 10 | 2 | 1.4142 | 0.2 | 29 | 5.3852 | 2.9 | 128 | 11.3137 | 12.8
73 | 10 | 7 | 2.6458 | 0.7 | 38 | 6.1644 | 3.8 | 121 | 11 | 12.1
74 | 10 | 3 | 1.7321 | 0.3 | 40 | 6.3246 | 4 | 123 | 11.0905 | 12.3
75 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 42 | 6.4807 | 4.2 | 128 | 11.3137 | 12.8
76 | 10 | 4 | 2 | 0.4 | 37 | 6.0828 | 3.7 | 111 | 10.5357 | 11.1
77 | 10 | 12 | 3.4641 | 1.2 | 49 | 7 | 4.9 | 139 | 11.7898 | 13.9
78 | 10 | 9 | 3 | 0.9 | 33 | 5.7446 | 3.3 | 129 | 11.3578 | 12.9
79 | 10 | 7 | 2.6458 | 0.7 | 34 | 5.831 | 3.4 | 116 | 10.7703 | 11.6
80 | 10 | 10 | 3.1623 | 1 | 50 | 7.0711 | 5 | 112 | 10.583 | 11.2
81 | 10 | 5 | 2.2361 | 0.5 | 36 | 6 | 3.6 | 121 | 11 | 12.1
82 | 10 | 7 | 2.6458 | 0.7 | 46 | 6.7823 | 4.6 | 94 | 9.6954 | 9.4
83 | 10 | 5 | 2.2361 | 0.5 | 33 | 5.7446 | 3.3 | 108 | 10.3923 | 10.8
84 | 10 | 7 | 2.6458 | 0.7 | 34 | 5.831 | 3.4 | 111 | 10.5357 | 11.1
85 | 10 | 5 | 2.2361 | 0.5 | 45 | 6.7082 | 4.5 | 102 | 10.0995 | 10.2
86 | 10 | 7 | 2.6458 | 0.7 | 51 | 7.1414 | 5.1 | 120 | 10.9545 | 12
87 | 10 | 4 | 2 | 0.4 | 38 | 6.1644 | 3.8 | 126 | 11.225 | 12.6
88 | 10 | 3 | 1.7321 | 0.3 | 56 | 7.4833 | 5.6 | 93 | 9.6437 | 9.3
89 | 10 | 4 | 2 | 0.4 | 41 | 6.4031 | 4.1 | 97 | 9.8489 | 9.7
90 | 10 | 7 | 2.6458 | 0.7 | 47 | 6.8557 | 4.7 | 97 | 9.8489 | 9.7
91 | 10 | 5 | 2.2361 | 0.5 | 39 | 6.245 | 3.9 | 102 | 10.0995 | 10.2
92 | 10 | 9 | 3 | 0.9 | 47 | 6.8557 | 4.7 | 112 | 10.583 | 11.2
93 | 10 | 9 | 3 | 0.9 | 52 | 7.2111 | 5.2 | 123 | 11.0905 | 12.3
94 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 45 | 6.7082 | 4.5 | 84 | 9.1652 | 8.4
95 | 10 | 5 | 2.2361 | 0.5 | 51 | 7.1414 | 5.1 | 105 | 10.247 | 10.5
96 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 54 | 7.3485 | 5.4 | 115 | 10.7238 | 11.5
97 | 10 | 2 | 1.4142 | 0.2 | 49 | 7 | 4.9 | 113 | 10.6301 | 11.3
98 | 10 | 1 | 1 | 0.1 | 39 | 6.245 | 3.9 | 117 | 10.8167 | 11.7
99 | 10 | 6 | 2.4495 | 0.6 | 34 | 5.831 | 3.4 | 112 | 10.583 | 11.2
100 | 10 | 3 | 1.7321 | 0.3 | 35 | 5.9161 | 3.5 | 123 | 11.0905 | 12.3
PHÉP ĐO DÀI (một lần đo trong thời gian T)
T | 100 | 45 | 6.7082 | 0.45 | 437 | 20.9045 | 4.37 | 1085 | 32.9393 | 10.85
Note on C9: Nguồn: nhóm 1.xlsx, cột G7:G106 (“Font”); phép đo 100 s: ô H7.
Note on F9: Nguồn: nhóm 1.xlsx, cột C6:C105 (Ra-226); phép đo 100 s: ô C108.
Note on I9: Nguồn: nhóm 1.xlsx, cột A6:A105 (Ra-226); phép đo 100 s: ô A108.

## ThongKe
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM – KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT
XỬ LÝ THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐẾM
Mã hồ sơ: THVLHĐ-GM-N3-01 ¦ Bài: Phân bố thống kê trong phân rã phóng xạ ¦ Nhóm 3
STT | Đại lượng | Bộ 1 – Mức thấp (Phông) | Bộ 2 – Mức trung bình (Ra-226) | Bộ 3 – Mức cao (Ra-226) | Công thức / ghi chú
A. ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ CỦA 100 LẦN ĐO 10 s
1 | Số lần đo n | 100 | 100 | 100 | COUNT
2 | Thời gian mỗi lần đo t (s) | 10 | 10 | 10 | Từ trang ThongTin
3 | Tổng số đếm ΣN | 552 | 4122 | 11219 | SUM
4 | Số đếm trung bình x̄ | 5.52 | 41.22 | 112.19 | x̄ = ΣN/n
5 | Độ lệch chuẩn thực nghiệm s | 2.4638 | 7.0375 | 11.3482 | STDEV (n − 1)
6 | Phương sai s² | 6.0703 | 49.5269 | 128.7817 | VAR (n − 1)
7 | Độ không đảm bảo của trung bình u(x̄) | 0.24638 | 0.70375 | 1.1348 | u(x̄) = s/√n
8 | Độ lệch chuẩn Poisson lý thuyết σ = √x̄ | 2.3495 | 6.4203 | 10.592 | σ_Poisson = √µ
9 | Tỉ số s/√x̄ | 1.0487 | 1.0961 | 1.0714 | ≈ 1 nếu tuân theo Poisson
10 | Chỉ số phân tán D = s²/x̄ | 1.0997 | 1.2015 | 1.1479 | Poisson: D = 1
11 | Thống kê phân tán χ² = (n − 1)·D | 108.8696 | 118.951 | 113.6411 | Tuân theo χ²(n − 1)
12 | p-value hai phía của kiểm định phân tán | 0.46761 | 0.16786 | 0.29831 | p > 0,05: phương sai phù hợp Poisson
13 | Kết luận về phương sai | Phù hợp Poisson | Phù hợp Poisson | Phù hợp Poisson
14 | Tốc độ đếm trung bình R = x̄/t (s⁻¹) | 0.552 | 4.122 | 11.219
15 | u(R) (s⁻¹) | 0.024638 | 0.070375 | 0.11348 | u(R) = u(x̄)/t
B. SO SÁNH VỚI PHÉP ĐO DÀI T = 100 s
16 | Số đếm phép đo dài N_T | 45 | 437 | 1085 | Từ trang SoLieuTho
17 | Quy về 10 s: N_T·t/T | 4.5 | 43.7 | 108.5
18 | u(N_T·t/T) = √N_T·t/T | 0.67082 | 2.0905 | 3.2939
19 | Độ lệch chuẩn dự đoán cho 10 s từ phép đo dài √(N_T·t/T) | 2.1213 | 6.6106 | 10.4163 | So với s ở mục A
20 | Hiệu Δ = N_T·t/T − x̄ | -1.02 | 2.48 | -3.69
21 | u(Δ) = √(u(N_T·t/T)² + u(x̄)²) | 0.71463 | 2.2057 | 3.4839
22 | Chỉ số z = Δ/u(Δ) (số độ lệch chuẩn) | -1.4273 | 1.1243 | -1.0591 | ¦z¦ ≤ 2: phù hợp
23 | Kết luận | Phù hợp (¦z¦ ≤ 2) | Phù hợp (¦z¦ ≤ 2) | Phù hợp (¦z¦ ≤ 2)
C. ĐỘ LỆCH LỚN NHẤT SO VỚI TRUNG BÌNH
24 | Giá trị lớn nhất | 12 | 58 | 139
25 | Giá trị nhỏ nhất | 1 | 26 | 81
26 | Độ lệch lớn nhất x − x̄ | 6.48 | 16.78 | -31.19
27 | Tính theo σ = √x̄ | 2.7581 | 2.6136 | 2.9447
28 | Xác suất Poisson một lần đo lệch ít nhất như vậy (một phía) | 0.011276 | 0.0078461 | 0.0012194 | P(X ≥ max) hoặc P(X ≤ min)
29 | Xác suất xuất hiện ít nhất 1 lần trong n lần đo | 0.67827 | 0.54511 | 0.11487 | 1 − (1 − p)ⁿ (n = 100 cơ hội)
30 | Số lần kỳ vọng trong n lần đo | 1.1276 | 0.78461 | 0.12194
31 | Kết luận về hệ đếm | Hoạt động bình thường | Hoạt động bình thường | Hoạt động bình thường | Ngưỡng 5%
D. KIỂM ĐỊNH χ² (CÔNG THỨC 5): POISSON VÀ GAUSS
32 | χ² Poisson | 28.252 | 43.0919 | 34.1112 | Σ(O − E)²/O, O > 0
33 | χ² Gauss | 35.5478 | 44.563 | 33.4484 | Gauss: µ = σ² = x̄
34 | Số bin sử dụng (O > 0) | 11 | 28 | 41
35 | Bậc tự do ν = số bin − 1 | 10 | 27 | 40 | 1 tham số (µ) ước lượng từ dữ liệu
36 | χ²/ν Poisson | 2.8252 | 1.596 | 0.85278
37 | χ²/ν Gauss | 3.5548 | 1.6505 | 0.83621
38 | p-value Poisson | 0.0016449 | 0.025605 | 0.73178 | CHIDIST(χ², ν)
39 | p-value Gauss | 0.00010064 | 0.018073 | 0.75838
40 | Phân bố phù hợp hơn (χ² nhỏ hơn) | Poisson | Poisson | Gauss

## TanSuat
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM – KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT
BẢNG TẦN SUẤT SỐ ĐẾM VÀ PHÂN BỐ LÝ THUYẾT
Mã hồ sơ: THVLHĐ-GM-N3-01 ¦ Bài: Phân bố thống kê trong phân rã phóng xạ ¦ Nhóm 3
O: số lần xuất hiện; u(O) = √O; E: tần suất lý thuyết = n·P(k); χ² theo công thức (5): (O − E)²/O, chỉ tính các bin O > 0
Bộ 1 – Mức thấp (Phông) | [6 empty] | Bộ 2 – Mức trung bình (Ra-226) | [6 empty] | Bộ 3 – Mức cao (Ra-226)
x̄ = | 5.52 |  | n = | 100 |  |  | x̄ = | 41.22 |  | n = | 100 |  |  | x̄ = | 112.19 |  | n = | 100
k | O | u(O) | E Poisson | E Gauss | χ² Poisson | χ² Gauss | k | O | u(O) | E Poisson | E Gauss | χ² Poisson | χ² Gauss | k | O | u(O) | E Poisson | E Gauss | χ² Poisson | χ² Gauss
0 | 0 | 0 | 0.40058 | 1.0747 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.010338 | 0.026378 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0.0042506 | 0.0079233 | 0 | 0
1 | 4 | 2 | 2.2112 | 2.6684 | 0.79993 | 0.44332 | 21 | 0 | 0 | 0.020291 | 0.043605 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.0062747 | 0.010988 | 0 | 0
2 | 8 | 2.8284 | 6.103 | 5.5274 | 0.44983 | 0.7642 | 22 | 0 | 0 | 0.038018 | 0.070357 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0.0091423 | 0.015104 | 0 | 0
3 | 9 | 3 | 11.2295 | 9.5527 | 0.5523 | 0.033944 | 23 | 0 | 0 | 0.068135 | 0.1108 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.01315 | 0.020577 | 0 | 0
4 | 14 | 3.7417 | 15.4967 | 13.7738 | 0.16001 | 0.0036551 | 24 | 0 | 0 | 0.11702 | 0.17031 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.018674 | 0.027784 | 0 | 0
5 | 14 | 3.7417 | 17.1084 | 16.5693 | 0.69014 | 0.47151 | 25 | 0 | 0 | 0.19295 | 0.25551 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.026188 | 0.037183 | 0 | 0
6 | 21 | 4.5826 | 15.7397 | 16.6294 | 1.3177 | 0.90962 | 26 | 1 | 1 | 0.30589 | 0.37414 | 0.48178 | 0.3917 | 81 | 1 | 1 | 0.036272 | 0.049319 | 0.92877 | 0.90379
7 | 13 | 3.6056 | 12.4119 | 13.9243 | 0.026607 | 0.065721 | 27 | 0 | 0 | 0.467 | 0.53471 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0.049627 | 0.064837 | 0 | 0
8 | 2 | 1.4142 | 8.5642 | 9.7273 | 21.5443 | 29.856 | 28 | 1 | 1 | 0.68749 | 0.74589 | 0.097665 | 0.064572 | 83 | 0 | 0 | 0.06708 | 0.08448 | 0 | 0
9 | 8 | 2.8284 | 5.2527 | 5.6694 | 0.94345 | 0.67895 | 29 | 3 | 1.7321 | 0.97718 | 1.0155 | 1.3639 | 1.3127 | 84 | 1 | 1 | 0.089591 | 0.1091 | 0.82884 | 0.79371
10 | 5 | 2.2361 | 2.8995 | 2.7568 | 0.88243 | 1.0064 | 30 | 1 | 1 | 1.3426 | 1.3495 | 0.11741 | 0.12216 | 85 | 0 | 0 | 0.11825 | 0.13964 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 1.455 | 1.1184 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1.7853 | 1.7503 | 0.61667 | 0.563 | 86 | 1 | 1 | 0.15426 | 0.17714 | 0.71527 | 0.6771
12 | 2 | 1.4142 | 0.66931 | 0.37854 | 0.88537 | 1.3146 | 32 | 2 | 1.4142 | 2.2997 | 2.2158 | 0.044901 | 0.023286 | 87 | 0 | 0 | 0.19893 | 0.22272 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0.2842 | 0.10689 | 0 | 0 | 33 | 7 | 2.6458 | 2.8725 | 2.7378 | 2.4338 | 2.5952 | 88 | 0 | 0 | 0.25361 | 0.27755 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0.11206 | 0.025183 | 0 | 0 | 34 | 5 | 2.2361 | 3.4825 | 3.3017 | 0.46057 | 0.57682 | 89 | 1 | 1 | 0.31969 | 0.34281 | 0.46282 | 0.4319
15 | 0 | 0 | 0.041236 | 0.0049499 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1.7321 | 4.1014 | 3.8864 | 0.40433 | 0.26189 | 90 | 0 | 0 | 0.39851 | 0.41965 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0.014227 | 0.00081171 | 0 | 0 | 36 | 4 | 2 | 4.6961 | 4.4649 | 0.12113 | 0.054032 | 91 | 0 | 0 | 0.49131 | 0.50915 | 0 | 0
Σ | 100 |  | 99.9934 | 99.5083 | 28.252 | 35.5478 | 37 | 5 | 2.2361 | 5.2317 | 5.0066 | 0.010734 | 8.6635e-06 | 92 | 0 | 0 | 0.59913 | 0.61227 | 0 | 0
bin | 11 | [5 empty] | 38 | 4 | 2 | 5.675 | 5.4794 | 0.70139 | 0.54718 | 93 | 1 | 1 | 0.72275 | 0.72973 | 0.076866 | 0.073046
[7 empty] | 39 | 7 | 2.6458 | 5.998 | 5.8532 | 0.14342 | 0.18788 | 94 | 3 | 1.7321 | 0.86261 | 0.86201 | 1.5228 | 1.5237
[7 empty] | 40 | 5 | 2.2361 | 6.181 | 6.1026 | 0.27893 | 0.24315 | 95 | 2 | 1.4142 | 1.0187 | 1.0092 | 0.48147 | 0.49081
[7 empty] | 41 | 3 | 1.7321 | 6.2141 | 6.2101 | 3.4435 | 3.435 | 96 | 0 | 0 | 1.1905 | 1.1711 | 0 | 0
[7 empty] | 42 | 6 | 2.4495 | 6.0987 | 6.1681 | 0.0016243 | 0.0047093 | 97 | 2 | 1.4142 | 1.3769 | 1.3469 | 0.19411 | 0.21327
[7 empty] | 43 | 3 | 1.7321 | 5.8463 | 5.9795 | 2.7004 | 2.9591 | 98 | 1 | 1 | 1.5763 | 1.5353 | 0.33213 | 0.28658
[7 empty] | 44 | 1 | 1 | 5.4769 | 5.6577 | 20.0425 | 21.6945 | 99 | 0 | 0 | 1.7863 | 1.7346 | 0 | 0
[7 empty] | 45 | 6 | 2.4495 | 5.0168 | 5.225 | 0.16111 | 0.10011 | 100 | 1 | 1 | 2.0041 | 1.9423 | 1.0082 | 0.88797
[7 empty] | 46 | 6 | 2.4495 | 4.4955 | 4.7097 | 0.37725 | 0.27749 | 101 | 2 | 1.4142 | 2.2261 | 2.1556 | 0.025562 | 0.01211
[7 empty] | 47 | 9 | 3 | 3.9427 | 4.1434 | 2.8419 | 2.6207 | 102 | 3 | 1.7321 | 2.4485 | 2.3711 | 0.10138 | 0.13183
[7 empty] | 48 | 0 | 0 | 3.3858 | 3.5579 | 0 | 0 | 103 | 2 | 1.4142 | 2.667 | 2.585 | 0.22242 | 0.17113
[7 empty] | 49 | 4 | 2 | 2.8482 | 2.9819 | 0.33167 | 0.25914 | 104 | 3 | 1.7321 | 2.877 | 2.7932 | 0.0050442 | 0.014253
[7 empty] | 50 | 1 | 1 | 2.348 | 2.4392 | 1.8172 | 2.0714 | 105 | 4 | 2 | 3.074 | 2.9914 | 0.21437 | 0.25432
[7 empty] | 51 | 5 | 2.2361 | 1.8978 | 1.9475 | 1.9248 | 1.8635 | 106 | 1 | 1 | 3.2535 | 3.1752 | 5.0783 | 4.7315
[7 empty] | 52 | 3 | 1.7321 | 1.5043 | 1.5176 | 0.74566 | 0.73246 | 107 | 2 | 1.4142 | 3.4113 | 3.3404 | 0.9959 | 0.89832
[7 empty] | 53 | 0 | 0 | 1.17 | 1.1543 | 0 | 0 | 108 | 2 | 1.4142 | 3.5437 | 3.483 | 1.1914 | 1.0996
[7 empty] | 54 | 2 | 1.4142 | 0.89309 | 0.85692 | 0.61263 | 0.65331 | 109 | 4 | 2 | 3.6474 | 3.5995 | 0.031088 | 0.040109
[7 empty] | 55 | 0 | 0 | 0.66933 | 0.6209 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1 | 3.72 | 3.6868 | 7.3983 | 7.2189
[7 empty] | 56 | 1 | 1 | 0.49267 | 0.43911 | 0.25738 | 0.3146 | 111 | 3 | 1.7321 | 3.7599 | 3.7428 | 0.19246 | 0.1839
[7 empty] | 57 | 0 | 0 | 0.35628 | 0.30309 | 0 | 0 | 112 | 7 | 2.6458 | 3.7662 | 3.7659 | 1.4939 | 1.4942
[7 empty] | 58 | 1 | 1 | 0.25321 | 0.2042 | 0.5577 | 0.6333 | 113 | 6 | 2.4495 | 3.7392 | 3.7555 | 0.85184 | 0.83966
[7 empty] | 59 | 0 | 0 | 0.1769 | 0.13427 | 0 | 0 | 114 | 4 | 2 | 3.6799 | 3.7119 | 0.02562 | 0.020756
[7 empty] | 60 | 0 | 0 | 0.12153 | 0.086177 | 0 | 0 | 115 | 3 | 1.7321 | 3.59 | 3.6362 | 0.11602 | 0.13492
[7 empty] | 61 | 0 | 0 | 0.082123 | 0.053983 | 0 | 0 | 116 | 3 | 1.7321 | 3.472 | 3.5305 | 0.074276 | 0.093811
[7 empty] | 62 | 0 | 0 | 0.054598 | 0.033006 | 0 | 0 | 117 | 4 | 2 | 3.3293 | 3.3974 | 0.11246 | 0.090768
[7 empty] | 63 | 0 | 0 | 0.035723 | 0.019696 | 0 | 0 | 118 | 2 | 1.4142 | 3.1654 | 3.2404 | 0.67906 | 0.76928
[7 empty] | 64 | 0 | 0 | 0.023008 | 0.011472 | 0 | 0 | 119 | 3 | 1.7321 | 2.9842 | 3.0632 | 8.284e-05 | 0.00133
[7 empty] | Σ | 100 |  | 99.9535 | 99.9504 | 43.0919 | 44.563 | 120 | 3 | 1.7321 | 2.79 | 2.8699 | 0.014698 | 0.0056383
[7 empty] | bin | 28 | [5 empty] | 121 | 3 | 1.7321 | 2.5869 | 2.665 | 0.056892 | 0.037398
[14 empty] | 122 | 1 | 1 | 2.3789 | 2.4528 | 1.9013 | 2.1107
[14 empty] | 123 | 3 | 1.7321 | 2.1698 | 2.2375 | 0.22975 | 0.19382
[14 empty] | 124 | 1 | 1 | 1.9631 | 2.0229 | 0.92763 | 1.0463
[14 empty] | 125 | 3 | 1.7321 | 1.762 | 1.8127 | 0.51092 | 0.46991
[14 empty] | 126 | 3 | 1.7321 | 1.5688 | 1.6099 | 0.68274 | 0.64414
[14 empty] | 127 | 1 | 1 | 1.3859 | 1.4171 | 0.14891 | 0.17397
[14 empty] | 128 | 5 | 2.2361 | 1.2147 | 1.2363 | 2.8657 | 2.833
[14 empty] | 129 | 2 | 1.4142 | 1.0564 | 1.0691 | 0.44517 | 0.43333
[14 empty] | 130 | 0 | 0 | 0.91169 | 0.9162 | 0 | 0
[14 empty] | 131 | 0 | 0 | 0.78078 | 0.77824 | 0 | 0
[14 empty] | 132 | 0 | 0 | 0.66361 | 0.65518 | 0 | 0
[14 empty] | 133 | 0 | 0 | 0.55978 | 0.54669 | 0 | 0
[14 empty] | 134 | 1 | 1 | 0.46867 | 0.45211 | 0.28232 | 0.30018
[14 empty] | 135 | 0 | 0 | 0.38948 | 0.37058 | 0 | 0
[14 empty] | 136 | 0 | 0 | 0.32129 | 0.30106 | 0 | 0
[14 empty] | 137 | 0 | 0 | 0.26311 | 0.24241 | 0 | 0
[14 empty] | 138 | 0 | 0 | 0.2139 | 0.19345 | 0 | 0
[14 empty] | 139 | 1 | 1 | 0.17264 | 0.15301 | 0.68452 | 0.71739
[14 empty] | 140 | 0 | 0 | 0.13835 | 0.11995 | 0 | 0
[14 empty] | 141 | 0 | 0 | 0.11008 | 0.093199 | 0 | 0
[14 empty] | 142 | 0 | 0 | 0.086971 | 0.071771 | 0 | 0
[14 empty] | 143 | 0 | 0 | 0.068233 | 0.05478 | 0 | 0
[14 empty] | 144 | 0 | 0 | 0.05316 | 0.04144 | 0 | 0
[14 empty] | 145 | 0 | 0 | 0.041131 | 0.03107 | 0 | 0
[14 empty] | 146 | 0 | 0 | 0.031606 | 0.023089 | 0 | 0
[14 empty] | 147 | 0 | 0 | 0.024122 | 0.017005 | 0 | 0
[14 empty] | 148 | 0 | 0 | 0.018285 | 0.012413 | 0 | 0
[14 empty] | 149 | 0 | 0 | 0.013768 | 0.0089812 | 0 | 0
[14 empty] | 150 | 0 | 0 | 0.010297 | 0.0064403 | 0 | 0
[14 empty] | Σ | 100 |  | 99.9641 | 99.9666 | 34.1112 | 33.4484
[14 empty] | bin | 41
Note on B27: Số bin có O > 0 (dùng cho χ² công thức 5).
Note on I55: Số bin có O > 0 (dùng cho χ² công thức 5).
Note on P86: Số bin có O > 0 (dùng cho χ² công thức 5).

## TocDoTichLuy
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM – KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT
TỐC ĐỘ ĐẾM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY r_c(j)
Mã hồ sơ: THVLHĐ-GM-N3-01 ¦ Bài: Phân bố thống kê trong phân rã phóng xạ ¦ Nhóm 3
r_c(j) = Σᵢ₌₁ʲ Nᵢ / Σᵢ₌₁ʲ tᵢ (s⁻¹) – công thức (3)
j | Bộ 1 – Mức thấp (Phông) | Bộ 2 – Mức trung bình (Ra-226) | Bộ 3 – Mức cao (Ra-226)
1 | 1 | 4 | 12.6
2 | 0.95 | 3.3 | 12.05
3 | 0.86667 | 3.3 | 11.6667
4 | 0.875 | 3.325 | 11.95
5 | 0.8 | 3.4 | 12.24
6 | 0.78333 | 3.6 | 12.0667
7 | 0.75714 | 3.5 | 11.8143
8 | 0.7625 | 3.525 | 11.65
9 | 0.73333 | 3.5 | 11.5111
10 | 0.7 | 3.48 | 11.51
11 | 0.69091 | 3.5545 | 11.3727
12 | 0.66667 | 3.6083 | 11.2167
13 | 0.66923 | 3.6462 | 11.2231
14 | 0.69286 | 3.6429 | 11.2714
15 | 0.68667 | 3.7 | 11.2667
16 | 0.65625 | 3.75 | 11.3
17 | 0.64706 | 3.7471 | 11.2353
18 | 0.65556 | 3.8222 | 11.2167
19 | 0.65263 | 3.8632 | 11.1895
20 | 0.635 | 3.905 | 11.175
21 | 0.65238 | 3.9762 | 11.0905
22 | 0.65 | 3.9318 | 11.0182
23 | 0.64783 | 3.9348 | 11.0174
24 | 0.63333 | 3.95 | 11.0583
25 | 0.644 | 3.98 | 11.072
26 | 0.62692 | 4 | 11.0538
27 | 0.62593 | 4.0148 | 11.063
28 | 0.61071 | 4.0107 | 11.1
29 | 0.61034 | 3.9931 | 11.1379
30 | 0.62333 | 4.01 | 11.1867
31 | 0.60645 | 3.9935 | 11.1645
32 | 0.60313 | 4 | 11.1719
33 | 0.60606 | 4.0182 | 11.1788
34 | 0.60882 | 4.05 | 11.2265
35 | 0.60286 | 4.0743 | 11.2
36 | 0.59722 | 4.0667 | 11.2139
37 | 0.5973 | 4.0703 | 11.1946
38 | 0.59474 | 4.0579 | 11.1947
39 | 0.59744 | 4.0872 | 11.1949
40 | 0.5925 | 4.0825 | 11.2125
41 | 0.58049 | 4.1024 | 11.2244
42 | 0.5881 | 4.0738 | 11.2048
43 | 0.58837 | 4.0581 | 11.214
44 | 0.58864 | 4.0727 | 11.25
45 | 0.58444 | 4.0711 | 11.2644
46 | 0.57391 | 4.0848 | 11.2652
47 | 0.57234 | 4.0766 | 11.2745
48 | 0.57292 | 4.0875 | 11.3
49 | 0.57143 | 4.0898 | 11.3
50 | 0.566 | 4.092 | 11.27
51 | 0.56863 | 4.0765 | 11.2588
52 | 0.56538 | 4.0885 | 11.2654
53 | 0.56038 | 4.0849 | 11.2868
54 | 0.5537 | 4.0796 | 11.3167
55 | 0.54909 | 4.0982 | 11.3382
56 | 0.54464 | 4.0946 | 11.3304
57 | 0.54561 | 4.0789 | 11.2825
58 | 0.54655 | 4.0638 | 11.2276
59 | 0.54068 | 4.0729 | 11.2085
60 | 0.54167 | 4.0917 | 11.2117
61 | 0.53934 | 4.0836 | 11.2328
62 | 0.53871 | 4.0806 | 11.2565
63 | 0.53968 | 4.0794 | 11.2651
64 | 0.5375 | 4.1063 | 11.2656
65 | 0.54308 | 4.1062 | 11.2477
66 | 0.54242 | 4.1152 | 11.2348
67 | 0.55224 | 4.1239 | 11.2284
68 | 0.54706 | 4.1088 | 11.2397
69 | 0.54493 | 4.0971 | 11.2377
70 | 0.54571 | 4.1 | 11.2043
71 | 0.54366 | 4.0817 | 11.1789
72 | 0.53889 | 4.0653 | 11.2014
73 | 0.5411 | 4.0616 | 11.2137
74 | 0.53784 | 4.0608 | 11.2284
75 | 0.53867 | 4.0627 | 11.2493
76 | 0.53684 | 4.0579 | 11.2474
77 | 0.54545 | 4.0688 | 11.2818
78 | 0.55 | 4.059 | 11.3026
79 | 0.5519 | 4.0506 | 11.3063
80 | 0.5575 | 4.0625 | 11.305
81 | 0.55679 | 4.0568 | 11.3148
82 | 0.55854 | 4.0634 | 11.2915
83 | 0.55783 | 4.0542 | 11.2855
84 | 0.55952 | 4.0464 | 11.2833
85 | 0.55882 | 4.0518 | 11.2706
86 | 0.56047 | 4.064 | 11.2791
87 | 0.55862 | 4.0609 | 11.2943
88 | 0.55568 | 4.0784 | 11.2716
89 | 0.55393 | 4.0787 | 11.2539
90 | 0.55556 | 4.0856 | 11.2367
91 | 0.55495 | 4.0835 | 11.2253
92 | 0.5587 | 4.0902 | 11.225
93 | 0.56237 | 4.1022 | 11.2366
94 | 0.56277 | 4.1064 | 11.2064
95 | 0.56211 | 4.1168 | 11.1989
96 | 0.5625 | 4.1302 | 11.2021
97 | 0.55876 | 4.1381 | 11.2031
98 | 0.55408 | 4.1357 | 11.2082
99 | 0.55455 | 4.1283 | 11.2081
100 | 0.552 | 4.122 | 11.219

## DoThi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM – KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT
ĐỒ THỊ PHÂN BỐ TẦN SUẤT: THỰC NGHIỆM – POISSON – GAUSS
Mã hồ sơ: THVLHĐ-GM-N3-01 ¦ Bài: Phân bố thống kê trong phân rã phóng xạ ¦ Nhóm 3
Điểm đen: thực nghiệm (thanh sai số ±√O); đường liền: Poisson; đường đứt: Gauss.

## MonteCarlo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM – KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT
MÔ PHỎNG MONTE CARLO PHÂN BỐ POISSON (1000 LẦN THỬ)
Mã hồ sơ: THVLHĐ-GM-N3-01 ¦ Bài: Phân bố thống kê trong phân rã phóng xạ ¦ Nhóm 3
Sinh số ngẫu nhiên Poisson bằng numpy (seed = 2026) với µ = x̄ thực nghiệm; số liệu xuất từ analysis.py → montecarlo/mc_S*.csv (nhập tay, chữ xanh dương).
Bộ 1 – Mức thấp (Phông) |  |  |  | Bộ 2 – Mức trung bình (Ra-226) |  |  |  | Bộ 3 – Mức cao (Ra-226)
µ (thực nghiệm) |  | 5.52 |  | µ (thực nghiệm) |  | 41.22 |  | µ (thực nghiệm) |  | 112.19
k | Tần suất MC | E Poisson | (O−E)²/O | k | Tần suất MC | E Poisson | (O−E)²/O | k | Tần suất MC | E Poisson | (O−E)²/O
0 | 4 | 4.0058 | 8.5496e-06 | 21 | 1 | 0.20291 | 0.63535 | 79 | 1 | 0.18674 | 0.66139
1 | 25 | 22.1123 | 0.33356 | 22 | 0 | 0.38018 | 0 | 80 | 0 | 0.26188 | 0
2 | 47 | 61.0299 | 4.188 | 23 | 0 | 0.68135 | 0 | 81 | 0 | 0.36272 | 0
3 | 105 | 112.295 | 0.50683 | 24 | 0 | 1.1702 | 0 | 82 | 1 | 0.49627 | 0.25375
4 | 155 | 154.9671 | 6.9798e-06 | 25 | 1 | 1.9295 | 0.86389 | 83 | 0 | 0.6708 | 0
5 | 162 | 171.0837 | 0.50934 | 26 | 0 | 3.0589 | 0 | 84 | 0 | 0.89591 | 0
6 | 159 | 157.397 | 0.016161 | 27 | 5 | 4.67 | 0.021784 | 85 | 0 | 1.1825 | 0
7 | 135 | 124.1188 | 0.87705 | 28 | 7 | 6.8749 | 0.0022369 | 86 | 1 | 1.5426 | 0.29443
8 | 86 | 85.642 | 0.0014907 | 29 | 10 | 9.7718 | 0.0052078 | 87 | 2 | 1.9893 | 5.7634e-05
9 | 55 | 52.5271 | 0.11119 | 30 | 11 | 13.4264 | 0.53524 | 88 | 3 | 2.5361 | 0.071739
10 | 35 | 28.9949 | 1.0303 | 31 | 20 | 17.8528 | 0.23051 | 89 | 3 | 3.1969 | 0.012922
11 | 19 | 14.5502 | 1.0421 | 32 | 25 | 22.9967 | 0.16053 | 90 | 4 | 3.9851 | 5.5476e-05
12 | 7 | 6.6931 | 0.013457 | 33 | 20 | 28.725 | 3.8062 | 91 | 1 | 4.9131 | 15.3121
13 | 4 | 2.842 | 0.33525 | 34 | 33 | 34.8248 | 0.1009 | 92 | 6 | 5.9913 | 1.2711e-05
14 | 2 | 1.1206 | 0.38671 | 35 | 50 | 41.0136 | 1.6151 | 93 | 9 | 7.2275 | 0.34907
|  |  |  | 36 | 51 | 46.9606 | 0.31993 | 94 | 6 | 8.6261 | 1.1494
|  |  |  | 37 | 60 | 52.3167 | 0.98389 | 95 | 10 | 10.187 | 0.0034973
|  |  |  | 38 | 58 | 56.7498 | 0.026947 | 96 | 15 | 11.905 | 0.6386
|  |  |  | 39 | 63 | 59.9802 | 0.14475 | 97 | 22 | 13.7693 | 3.0793
|  |  |  | 40 | 57 | 61.8096 | 0.40583 | 98 | 24 | 15.763 | 2.827
|  |  |  | 41 | 57 | 62.1413 | 0.46373 | 99 | 18 | 17.8632 | 0.0010398
|  |  |  | 42 | 62 | 60.9872 | 0.016544 | 100 | 14 | 20.0407 | 2.6064
|  |  |  | 43 | 52 | 58.4626 | 0.80318 | 101 | 21 | 22.2611 | 0.075728
|  |  |  | 44 | 49 | 54.7688 | 0.67917 | 102 | 20 | 24.485 | 1.0058
|  |  |  | 45 | 48 | 50.1683 | 0.097945 | 103 | 26 | 26.6696 | 0.017246
|  |  |  | 46 | 54 | 44.9551 | 1.515 | 104 | 29 | 28.7699 | 0.0018264
|  |  |  | 47 | 31 | 39.4266 | 2.2906 | 105 | 28 | 30.7399 | 0.26811
|  |  |  | 48 | 32 | 33.8576 | 0.10783 | 106 | 29 | 32.535 | 0.4309
|  |  |  | 49 | 25 | 28.4818 | 0.48493 | 107 | 29 | 34.1131 | 0.90151
|  |  |  | 50 | 29 | 23.4804 | 1.0505 | 108 | 30 | 35.4366 | 0.98521
|  |  |  | 51 | 23 | 18.9777 | 0.70343 | 109 | 38 | 36.4737 | 0.061309
|  |  |  | 52 | 18 | 15.0435 | 0.48561 | 110 | 45 | 37.1998 | 1.3521
|  |  |  | 53 | 9 | 11.6999 | 0.80991 | 111 | 39 | 37.5986 | 0.050356
|  |  |  | 54 | 13 | 8.9309 | 1.2737 | 112 | 43 | 37.6624 | 0.66256
|  |  |  | 55 | 7 | 6.6933 | 0.013438 | 113 | 36 | 37.3924 | 0.053857
|  |  |  | 56 | 9 | 4.9267 | 1.8435 | 114 | 46 | 36.7987 | 1.8405
|  |  |  | 57 | 3 | 3.5628 | 0.10559 | 115 | 37 | 35.8996 | 0.032728
|  |  |  | 58 | 3 | 2.5321 | 0.072991 | 116 | 35 | 34.7205 | 0.0022326
|  |  |  | 59 | 2 | 1.769 | 0.026679 | 117 | 33 | 33.2931 | 0.0026026
|  |  |  | 60 | 0 | 1.2153 | 0 | 118 | 31 | 31.6538 | 0.013789
|  |  |  | 61 | 1 | 0.82123 | 0.031959 | 119 | 29 | 29.8424 | 0.024468
|  |  |  | 62 | 0 | 0.54598 | 0 | 120 | 30 | 27.9001 | 0.14698
|  |  |  | 63 | 0 | 0.35723 | 0 | 121 | 28 | 25.8687 | 0.16223
|  |  |  | 64 | 1 | 0.23008 | 0.59278 | 122 | 19 | 23.7886 | 1.2069
[8 empty] | 123 | 22 | 21.6979 | 0.0041478
[8 empty] | 124 | 16 | 19.6314 | 0.82418
[8 empty] | 125 | 21 | 17.6195 | 0.54417
[8 empty] | 126 | 12 | 15.6884 | 1.1337
[8 empty] | 127 | 17 | 13.8589 | 0.58038
[8 empty] | 128 | 10 | 12.1471 | 0.46101
[8 empty] | 129 | 11 | 10.5642 | 0.017264
[8 empty] | 130 | 11 | 9.1169 | 0.32236
[8 empty] | 131 | 7 | 7.8078 | 0.09323
[8 empty] | 132 | 9 | 6.6361 | 0.62091
[8 empty] | 133 | 3 | 5.5978 | 2.2494
[8 empty] | 134 | 7 | 4.6867 | 0.76451
[8 empty] | 135 | 4 | 3.8948 | 0.0027676
[8 empty] | 136 | 3 | 3.2129 | 0.01511
[8 empty] | 137 | 1 | 2.6311 | 2.6604
[8 empty] | 138 | 0 | 2.139 | 0
[8 empty] | 139 | 1 | 1.7264 | 0.52769
[8 empty] | 140 | 2 | 1.3835 | 0.19005
[8 empty] | 141 | 1 | 1.1008 | 0.01016
[8 empty] | 142 | 0 | 0.86971 | 0
[8 empty] | 143 | 0 | 0.68233 | 0
[8 empty] | 144 | 1 | 0.5316 | 0.2194
SO SÁNH THỰC NGHIỆM – MÔ PHỎNG
Đại lượng |  |  |  | Bộ 1 – Mức thấp (Phông) |  |  | Bộ 2 – Mức trung bình (Ra-226) |  | Bộ 3 – Mức cao (Ra-226)
Số lần thử MC |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000
Trung bình MC x̄_MC |  |  |  | 5.669 |  |  | 41.356 |  | 112.112
Độ lệch chuẩn MC s_MC |  |  |  | 2.3936 |  |  | 6.4292 |  | 10.2687
u(x̄_MC) = s_MC/√N |  |  |  | 0.075691 |  |  | 0.20331 |  | 0.32473
Trung bình thực nghiệm x̄ |  |  |  | 5.52 |  |  | 41.22 |  | 112.19
Độ lệch chuẩn thực nghiệm s |  |  |  | 2.4638 |  |  | 7.0375 |  | 11.3482
√µ (lý thuyết) |  |  |  | 2.3495 |  |  | 6.4203 |  | 10.592
s thực nghiệm / s_MC |  |  |  | 1.0293 |  |  | 1.0946 |  | 1.1051
χ² (công thức 5) của mẫu MC so với Poisson |  |  |  | 9.3515 |  |  | 23.3273 |  | 47.8005
Lặp 2000 thí nghiệm ảo × 100 lần đo: trung bình của s |  |  |  | 2.3447 |  |  | 6.3935 |  | 10.5758
… độ lệch chuẩn của s (phân tán thống kê của s) |  |  |  | 0.1741 |  |  | 0.46484 |  | 0.75097
… tỉ lệ thí nghiệm ảo có s nhỏ hơn s thực nghiệm (%) |  |  |  | 75.25 |  |  | 91.05 |  | 84.75

## KetQua
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM – KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐO
Mã hồ sơ: THVLHĐ-GM-N3-01 ¦ Bài: Phân bố thống kê trong phân rã phóng xạ ¦ Nhóm 3
STT | Đại lượng (k = 1) | Bộ 1 – Mức thấp (Phông) |  | Bộ 2 – Mức trung bình (Ra-226) |  | Bộ 3 – Mức cao (Ra-226)
|  | Giá trị | u | Giá trị | u | Giá trị | u
1 | Số đếm trung bình trong 10 s, x̄ | 5.52 | 0.24638 | 41.22 | 0.70375 | 112.19 | 1.1348
2 | Tốc độ đếm R (s⁻¹) | 0.552 | 0.024638 | 4.122 | 0.070375 | 11.219 | 0.11348
3 | Phép đo dài quy về 10 s | 4.5 | 0.67082 | 43.7 | 2.0905 | 108.5 | 3.2939
4 | Độ lệch chuẩn thực nghiệm s | 2.4638 |  | 7.0375 |  | 11.3482
5 | Độ lệch chuẩn Poisson √x̄ | 2.3495 |  | 6.4203 |  | 10.592
6 | Chỉ số phân tán D = s²/x̄ | 1.0997 |  | 1.2015 |  | 1.1479
7 | p-value kiểm định phân tán | 0.46761 |  | 0.16786 |  | 0.29831
8 | Chỉ số z (10 s so với 100 s) | -1.4273 |  | 1.1243 |  | -1.0591
9 | χ² Poisson (công thức 5) / ν | 28.252 | 10 | 43.0919 | 27 | 34.1112 | 40
10 | χ² Gauss (công thức 5) / ν | 35.5478 | 10 | 44.563 | 27 | 33.4484 | 40
11 | Phân bố phù hợp hơn | Poisson |  | Poisson |  | Gauss
12 | Xác suất ≥ 1 lần lệch cực đại trong 100 lần | 0.67827 |  | 0.54511 |  | 0.11487
χ² PEARSON (GỘP BIN SAO CHO E ≥ 5) – tính bằng analysis.py, dùng để đối chiếu
| Phân bố | χ² | ν | p
| Bộ 1 – Mức thấp (Phông) – Poisson | 11.0647 | 7 | 0.13582
| Bộ 1 – Mức thấp (Phông) – Gauss | 10.4759 | 6 | 0.10599
| Bộ 2 – Mức trung bình (Ra-226) – Poisson | 17.6162 | 13 | 0.17264
| Bộ 2 – Mức trung bình (Ra-226) – Gauss | 18.4135 | 13 | 0.14244
| Bộ 3 – Mức cao (Ra-226) – Poisson | 10.2004 | 13 | 0.67747
| Bộ 3 – Mức cao (Ra-226) – Gauss | 16.8766 | 14 | 0.26281
NHẬN XÉT
1. r_c(j) của cả ba bộ hội tụ về giá trị trung bình và nằm trong dải ±1σ Poisson sau ~20–30 lần đo: quá trình đếm dừng trong suốt thời gian đo.
2. s ≈ √x̄ (D = 1,10; 1,20; 1,15; p-value > 0,05): phương sai phù hợp phân bố Poisson.
3. Kết quả phép đo 100 s phù hợp với trung bình 100 lần đo 10 s trong khoảng 1,5σ (¦z¦ ≤ 1,43).
4. Bộ mức thấp: độ lệch lớn nhất (x = 12, ≈ 2,8σ) có xác suất xuất hiện ≈ 68% trong 100 lần đo: hệ đếm hoạt động bình thường.
5. Ở µ ≈ 41 Poisson cho χ² nhỏ hơn Gauss một chút; ở µ ≈ 112 hai phân bố gần như trùng nhau: xấp xỉ Gauss chỉ tốt khi µ lớn.
6. χ² theo công thức (5) bị phóng đại khi O nhỏ (σ = √O); χ² Pearson gộp bin cho p > 0,1 ở cả ba bộ.
Note on D15: Cột u ở hai dòng χ²: ghi bậc tự do ν.

## PhanCong
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM – KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC – NHÓM 3
Mã hồ sơ: THVLHĐ-GM-N3-01 ¦ Bài: Phân bố thống kê trong phân rã phóng xạ ¦ Nhóm 3
Nội dung phân công là đề xuất (nền vàng), nhóm cần điều chỉnh theo thực tế.
STT | Họ và tên | MSSV | Nhiệm vụ | Mức độ hoàn thành | Ghi chú
1 | Phạm Việt Linh | 24130044 | Lắp đặt hệ đo, đo Bộ 1 (mức thấp) | 100%
2 | Lê Quốc Long | 24130048 | Tổng hợp số liệu, xử lý thống kê, soạn báo cáo | 100%
3 | Ngô Đặng Tuấn Long | 24130049 | Đo Bộ 2, ghi điều kiện đo | 100%
4 | Dương Quốc Huy | 24130103 | Đo Bộ 3, phép đo dài 100 s | 100%
5 | Trần Trí Dũng | 24130162 | Vẽ đồ thị phân bố tần suất, thanh sai số | 100%
6 | Nguyễn Trần Nhiên Đăng | 24130147 | Tính χ², so sánh Poisson – Gauss | 100%
7 | Lê Anh Đức | 24130157 | Mô phỏng Monte Carlo | 100%
8 | Trần Thanh Đức | 24130159 | Cơ sở lý thuyết, câu hỏi tìm hiểu thêm | 100%
9 | Nguyễn Vũ Nhật Minh | 24130218 | Kiểm tra, biên tập báo cáo | 100%